附件二

| 宜宾市翠屏区李庄镇高桥竹特色村二期建设项目-四合院建设工程空调供应单位采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：33.5KW 3.制热量：37.5KW 4.制冷功率：8.05KW 5.制热功率：8.35KW | 套 | 1 |  |
| 2 | 直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：45.0KW 3.制热量：50.0KW 4.制冷功率：11.94KW 5.制热功率：11.95KW | 套 | 1 |  |
| 3 | 直流变频多联机组（顶出风）国家新能效标识产品 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：68.0KW 3.制热量：75.0KW 4.制冷功率：20.16KW 5.制热功率：21.35KW | 套 | 1 |  |
| 4 | 多联室内机组（风管式室内机）直流电机 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：8.00KW 3.制热量：9.00KW 4.额定功率：0.1KW | 台 | 2 |  |
| 5 | 多联室内机组（风管式室内机）直流电机 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：9.00KW 3.制热量：10.00KW 4.额定功率：0.11KW | 台 | 2 |  |
| 6 | 多联室内机组（风管式室内机）直流电机 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：11.20KW 3.制热量：12.50KW 4.额定功率：0.12KW | 台 | 4 |  |
| 7 | 多联室内机组（风管式室内机）直流电机 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.制冷量：14.00KW 3.制热量：16.00KW 4.额定功率：0.17KW | 台 | 5 |  |
| 8 | 大1.5P挂式空调 | 1.型号：根据各厂家进行填写 2.变频大1.5P二级能效 | 台 | 6 |  |
| 9 | 线控器 |  | 个 | 13 |  |

备注：                                                                          1.供应商报价构成包含但不限于全部货物（设备）和服务价格、安装及调试费、工程辅助材料及人工、材料和设备的运输及搬运费、装卸费、配件、培训、维护、保险费、税费等各项相关费用等。                                                          2.本项目采购清单内容所示产品规格、数量、技术参数、功能等仅为暂定采购要求，成交供应商在中选后须自行现场复核规格 、数量、技术参数、功能后形成最终清单并经采购人确认。采购人根据实际现场采购的数量据实增加或减少，并根据成交供应商对应的成交价格据实增加或减少最终结算款项。供应商须综合考虑由此产生的价格风险。                      3.结算以对方实际供货数量，双方对账确定为准。

4.供应商根据宜宾市翠屏区李庄镇高桥竹特色村二期建设项目-四合院建设工程空调供应单位采购清单进行明细报价，格式自拟。