## 工料机汇总调价表
报价表
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | DN100消防栓 |  | 套 | 2 | 0 | 0
2 | DN150软密封暗杆闸阀 |  | 个 | 2 | 0 | 0
3 | DN15浮球阀 |  | 个 | 1 | 0 | 0
4 | DN65软密封闸阀 |  | 个 | 6 | 0 | 0
5 | PE25钢芯球阀 |  | 个 | 1 | 0 | 0
6 | PE给水管DN110 |  | m | 18.27 | 0 | 0
7 | PE给水管DN160 |  | m | 298.41 | 0 | 0
8 | PE给水管DN25 |  | m | 106.08 | 0 | 0
9 | PVC联多DN50排水管 | I型 | m | 91.356 | 0 | 0
10 | PVC联多DN75排水管 | I型 | m | 27.804 | 0 | 0
11 | 白水泥 |  | kg | 4.02 | 0 | 0
12 | 变频控制柜 | YKDQ-22 | 台 | 1 | 0 | 0
13 | 标准砖 |  | 千匹 | 3.691 | 0 | 0
14 | 带帽螺栓 | 综合 | kg | 17.52 | 0 | 0
15 | 电接点压力表 |  | 套 | 1 | 0 | 0
16 | 电力电缆YJV-3*50+2*25 |  | m | 28.28 | 0 | 0
18 | 刚性阻燃管 | PC25 | m | 128.896 | 0 | 0
19 | 刚性阻燃管 | PC32 | m | 108.756 | 0 | 0
20 | 户外控制箱 |  | 个 | 1 | 0 | 0
21 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.2mm | m2 | 24.634 | 0 | 0
22 | 控制箱 | 4KW一控二 | 台 | 1 | 0 | 0
23 | 面砖 | 300×100 | m2 | 27.738 | 0 | 0
24 | 配电箱 | 600*800 | 套 | 1 | 0 | 0
25 | 启动柜 | 22KW | 台 | 2 | 0 | 0
26 | 潜水泵 | QJ50-80-18.5 | 台 | 2 | 0 | 0
27 | 潜水泵 | WQ25-20-3 | 台 | 2 | 0 | 0
28 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 0.798 | 0 | 0
29 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 14.312 | 0 | 0
30 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN110 | 个 | 5 | 0 | 0
31 | 室外塑料给水管热熔管件DN160 |  | 个 | 23 | 0 | 0
32 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN25 | 个 | 29 | 0 | 0
33 | 室外塑料给水管热熔管件 | DN75 | 个 | 17 | 0 | 0
34 | 水表DN150 |  | 个 | 1 | 0 | 0
35 | 水泥 | 32.5 | kg | 516.198 | 0 | 0
36 | 塑料给水管DN75 |  | m | 60.9 | 0 | 0
37 | 塑料排水管管件 | DN50 | 个 | 24 | 0 | 0
38 | 塑料排水管管件 | DN75 | 个 | 7 | 0 | 0
39 | 碳钢平焊法兰 |  | 片 | 2 | 0 | 0
40 | 特细砂 |  | m3 | 2.528 | 0 | 0
41 | 橡套电缆JEFR-3*16+1*6 |  | m | 90.9 | 0 | 0
42 | 橡套电缆JEFR-3*16+2 |  | m | 8.08 | 0 | 0
43 | 橡套电缆JEFR-3*2.5 |  | m | 220.5 | 0 | 0
44 | 橡套电缆JEFR-3*6+1*4 |  | m | 101 | 0 | 0
45 | 消防栓钢架 |  | 个 | 2 | 0 | 0
46 | 消声止回阀 | DN150 | 个 | 2 | 0 | 0
47 | 消声止回阀 | DN65 | 个 | 2 | 0 | 0
48 | 仪表接头 |  | 套 | 2 | 0 | 0
49 | 止回阀 | DN75 | 个 | 6 | 0 | 0
50 | LC5.0轻集料混凝土 |  | m3 | 1.01 | 0 | 0
51 | 标准砖 |  | 千匹 | 3.997 | 0 | 0
52 | 彩色沥青瓦（平瓦） |  | m2 | 13.184 | 0 | 0
53 | 二等锯材 |  | m3 | 0.47 | 0 | 0
54 | 复合材料高分子沟盖板 |  | m2 | 3.264 | 0 | 0
55 | 复合模板 |  | m2 | 17.124 | 0 | 0
56 | 钢筋 | φ≤10 | t | 0.031 | 0 | 0
57 | 钢质门 |  | m2 | 4.162 | 0 | 0
58 | 高强钢筋 | φ≤10 | t | 0.375 | 0 | 0
59 | 高强钢筋 | φ12～16 | t | 0.243 | 0 | 0
60 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.2mm | m2 | 37.516 | 0 | 0
61 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 2.565 | 0 | 0
62 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1.275 | 0 | 0
63 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 3.903 | 0 | 0
64 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 8.402 | 0 | 0
65 | 水泥 | 32.5 | kg | 1249.147 | 0 | 0
66 | 特细砂 |  | m3 | 4.847 | 0 | 0
67 | 合 计 |  |  |  |  | 0