## 审表-09 分部分项工程和单价措施项目清单计价对比表（含工程~
宜宾市翠屏区李庄镇高桥竹特色村二期建设项目-四合院建设工程零星 施工清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合价（元）
1 | 杂草及建渣清理 | 1.回填土质要求 2.取土运距 3.回填厚度 4.找平找坡要求 5.弃渣运距 | ㎡ | 564.88
2 | 挖竹根、竹鞭（竹蔸） | 根盘直径 | 丛 | 175
3 | 中庭堡坎下面弃土堆坡 | 1.回填土质要求 2.取土运距 3.起坡平均高度 | m³ | 300
4 | 入场道路碎石垫层10cm厚 | 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、材料种类 3.路面厚度、宽度、材料种类 4.砂浆强度等级 | m³ | 15.3
5 | 入场道路芝麻白花岗石汀步石材400*600*5cm厚 | 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、材料种类 3.路面厚度、宽度、材料种类 4.砂浆强度等级 | ㎡ | 76.5
6 | 入场道路汀步外台湾2号草坪 | 1.草皮种类 2.铺种方式 3.养护期 | ㎡ | 25.5
7 | 入场道路两侧种植土回填 | 1.回填土质要求 2.取土运距 3.回填厚度 4.弃土运距 | m³ | 71.4
8 | 中庭种植土回填 | 1.回填土质要求 2.取土运距 3.回填厚度 4.弃土运距 | m³ | 43.27
9 | 钢梯铺20厚竹木地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | ㎡ | 16.2
10 | 钢梯热镀锌管栏杆制作 | 1.扶手材料种类、规格、品牌 2.栏杆材料种类、规格、品牌 3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色 4.固定配件种类 5.防护材料种类 | m | 12
11 | 中庭制作热镀锌栏杆（1.1米高） | 1.扶手材料种类、规格、品牌 2.栏杆材料种类、规格、品牌 3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色 4.固定配件种类 5.防护材料种类 | m | 26
12 | 挖化粪池基坑土方、外运、回填 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m³ | 89.06
13 | 挖化粪池管沟土方、外运、回填 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m³ | 29.6
14 | 中庭右侧厢房外挖排水沟土方、外运、回填 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m³ | 9.6
15 | 中庭右侧厢房外排水沟、沟盖板 | 1. 砖品种、规格、强度等级 2.沟截面尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m | 60
16 | 化粪池基坑砂垫层 300mm厚 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度 | m³ | 2.7
17 | 管道砂垫层10cm厚 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度 | m³ | 3.7
18 | 成品玻璃钢化粪池20m³ | 1.部位 2.混凝土强度等级 3.防水、抗渗要求 | 座 | 1
19 | 化粪池砌筑检查井 | 1.垫层、基础材质及厚度 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 3.勾缝、抹面要求 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格 7.井盖、井圈材质及规格 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 | 座 | 4
20 | 配电箱砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型3砂浆强度等级 4.防潮层材料种类 | m³ | 0.19
21 | 中庭花池80-200mm鹅卵石造型200宽 | 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、材料种类 3.路面厚度、宽度、材料种类 4.砂浆强度等级 | ㎡ | 14.8
22 | 中庭花池30mm砾石（干铺） | 1.路床土石类别 2.垫层厚度、宽度、材料种类 3.路面厚度、宽度、材料种类 4.砂浆强度等级 | m³ | 4.29
23 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比 | ㎡ | 85.85
24 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | ㎡ | 104
25 | 外墙真石漆 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.部位 | ㎡ | 104
26 | 分部小计
脚手架工程
1 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | ㎡ | 60
2 | 分部小计
大型机械设备进出场及安拆
1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 | 1
2 | 分部小计
电气设备安装工程
1 | 化粪池提灌泵配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：22回路 3.规格：1050*500*160mm厚 4.安装方式：崁入式 | 台 | 1
2 | 电力电缆 YJV4*10+1*6铜芯电缆 | 电力电缆 YJV4*50+1*35铜芯线 利旧安装 | m | 40
3 | 桥架 100*100mm | 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.类型 6.接地方式 | m | 40
4 | 控制电缆头 | 控制电缆头 | 个 | 10
5 | 7.5KW三相污水提灌泵 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.材质 6.减振装置形式、数量 7.灌浆配合比 8.单机试运转要求 | 台 | 1
6 | 分部小计
给排水、采暖、燃气工程
1 | φ75mmPE管道 | 1.垫层、基础材质及厚度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | m | 185
2 | 分部小计
专业措施项目
1 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 分部小计
合 计